| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ) 694420 г. Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, д. 42 Тел/факс: (42434)4-21-74, 4-24-16 E-mail:a-sakh @sakhnadzor.ru |
| --- |
| 29.01.2021 г. | № | 05-1/28 |

Администрация

городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

_______________________

ООО «Водоканалремстрой»

__________________________

ООО «Гидроснаб»

__________________________

МУП «Транспорт»

Уведомление

о качестве питьевой воды

в Александровск-Сахалинском

районе в 2020 году

# Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999  № 52-ФЗ и  статьей 23 Федерального  закона  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ уведомляет Вас о качестве питьевой воды централизованных систем водоснабжения Александровск-Сахалинского района за 2020 год (в сравнении с 2019 г.).

Лабораторный контроль качества воды проводился на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Александровск - Сахалинском районе.

В  2020 году на микробиологические показатели исследовано  415 проб  воды централизованных систем питьевого водоснабжения  в Александровск – Сахалинском  районе,  из них не  соответствовало гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям 36 проб,  что составило 8,7% (2019 год. – 8,9%).

Удельный вес  несоответствующих проб воды по   санитарно-химическим показателям составил 36,5%.         Всего  исследовано 386 проб,  не соответствовало санитарным нормам 141. В 2019 году  процент несоответствия по санитарно-химическим показателям  составлял 22,5%.

Таблица № 1

Удельный вес (%) несоответствующих проб воды централизованных систем

питьевого водоснабжения населенных пунктов Александровск- Сахалинского района                                                                                                                                                                                     за 2019-2020 г.г. (сеть + источники):

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 575 | 51 | 8,9 | 415 | 36 | 8,7 | 552 | 124 | 22,5 | 386 | 141 | 36,5 |
| в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.- Сах. | 493 | 41 | 8,3 | 318 | 20 | 6,3 | 479 | 115 | 24,0 | 302 | 130 | 43,0 |
| с. Мгачи | 20 | 3 | 15,0 | 22 | 6 | 27,3 | 19 | 4 | 21,1 | 17 | 9 | 52,9 |
| с.Дуэ | 7 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 16,7 | 7 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 5,9 |
| с.Арково | 21 | 2 | 9,5 | 14 | 2 | 14,3 | 16 | 1 | 6,3 | 13 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 31 | 5 | 16,1 | 37 | 5 | 13,5 | 29 | 4 | 13,8 | 32 | 1 | 3,1 |
| с.Виахту | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 |

За 2020 году в целом по району удельный вес (%) несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям   незначительно ниже процента несоответствия в 2019 году. 8,9% против 8,7% соответственно. Снижение  на 0,2%.

Снижение уровня несоответствующих по микробиологическим показателям проб воды отмечается в: г. Александровск-Сахалинский на 2,0%, с.Михайловка на 2,6%.

Вместе с тем, отмечается увеличение удельного веса несоответствующих проб воды : по с. Мгачи на 12,3%, с.Дуэ на 16,7% ( в 2019 году – 0), с. Арково на 4,8%.

По санитарно-химическим показателям в целом по району отмечается увеличение    удельного веса несоответствующих проб воды на 14,0%.

Основное количество несоответствующих проб воды отмечается в г. Александровск-Сахалинский – 43,0%, что выше уровня 2019 года в 1,8 раза, с. Мгачи – 52,9% (превышение уровня несоответствующих проб 2019 года в 2,5 раза), с. Дуэ – 5,9%  против 0 в 2019 году.

На  водопроводе села Михайловка  удельный вес неудовлетворительных проб  снизился на 10,7%.

В с. Виату и с. Арково неудовлетворительных проб воды не было.

Таблица № 2

Удельный вес  несоответствующих проб воды  источников централизованного  водоснабжения

по населенным пунктам Александровск - Сахалинского района

за 2019-2020 г.г.:

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 53 | 2 | 3,8 | 64 | 8 | 12,5 | 49 | 7 | 14,3 | 58 | 6 | 10,3 |
| в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.-Сах. | 20 | 0 | 0,0 | 21 | 1 | 4,7 | 18 | 3 | 16,7 | 18 | 1 | 5,5 |
| с. Мгачи | 7 | 0 | 0,0 | 8 | 1 | 12,5 | 7 | 1 | 14,3 | 7 | 3 | 42,8 |
| с.Дуэ | 7 | 0 | 0,0 | 16 | 3 | 18,7 | 7 | 0 | 0,0 | 15 | 1 | 6,6 |
| с.Арково | 11 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 11,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 8 | 2 | 25,0 | 11 | 3 | 27,2 | 8 | 2 | 25,0 | 10 | 1 | 10,0 |
| с.Виахту | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

В 2020 году в целом по району  не соответствующие пробы воды из источников централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям  составили 12,5%. Что значительно выше уровня несоответствующих проб в 2019 году, рост на 8,7%.

Несоответствующие показатели воды отмечались  в пробах из подземного источника: водозаборная скважина № 175-80 (с.Михайловка), поверхностных водоисточников: река Постовая (с.Дуэ), река Козулинка (г.Александровск-Сахалинский), река Большой Сартунай (с.Мгачи).

По санитарно-химическим показателям удельный вес не соответствующих проб воды  источников централизованного водоснабжения в целом по району снизился  в сравнении с предыдущим годом на 4,0%.  Снижение числа неудовлетворительных проб отмечается по всем источникам кроме реки Постовая (с.Дуэ) – 6,6% против 0% в 2019 году  и реки Большой Сартунай (с.Мгачи), где процент неудовлетворительных проб увеличился на 28,5%.

Таблица № 3

Удельный вес (%) несоответствующих проб воды перед  поступлением

в распределительные сети централизованных систем питьевого водоснабжения

по населенным пунктам Александровск - Сахалинского района

за 2019-2020 г.г.:

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 178 | 22 | 12,4 | 138 | 8 | 5,8 | 164 | 38 | 23,2 | 124 | 31 | 25,0 |
| в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс. -Сах. | 143 | 17 | 11,9 | 106 | 4 | 3,7 | 134 | 36 | 26,9 | 98 | 31 | 31,6 |
| с. Мгачи | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Дуэ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 10 | 2 | 20,0 | 6 | 2 | 33,3 | 7 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0.0 |
| с.Михайловка | 23 | 3 | 13,0 | 25 | 2 | 8,0 | 21 | 2 | 9,5 | 21 | 0 | 0,0 |
| с.Виахту | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

Удельный вес (%) несоответствующих проб питьевой воды перед подачей её в распределительные сети в 2020 году по микробиологическим показателям в целом по району снизился в сравнении с 2019 годом в 2,1 раза. Между тем, отмечается увеличение  показателя несоответствующих проб воды в с. Арково на 13,3%.

Значительно снизился удельный вес (%) несоответствующих проб воды по г. Александровск – Сахалинский  на 8,2%, в с. Михайловка на 5,0%.

Отмечается  увеличение удельного веса несоответствующих проб воды перед подачей её в распределительные сети по физико-химическим показателям – мутность, цветность, органолептическим показателям – железо в целом по району на 1,8%.

Все несоответствующие пробы  по г. Александровск – Сахалинскому, где увеличение удельного веса несоответствующих проб  – на 4,7%.

Таблица №4

Удельный вес (%)   несоответствующих проб воды  из   распределительных сетей

централизованных систем питьевого водоснабжения  по населенным пунктам

Александровск - Сахалинского района  за 2019-2020 г.г.:

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоот | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 344 | 27 | 7,8 | 213 | 20 | 9,4 | 339 | 79 | 23,3 | 204 | 104 | 50,9 |
| в том числе:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.-Сах. | 330 | 24 | 7,3 | 191 | 15 | 7,8 | 327 | 76 | 23,2 | 186 | 98 | 52,7 |
| с. Мгачи | 11 | 3 | 27,3 | 13 | 5 | 38,5 | 10 | 3 | 30,0 | 10 | 6 | 60,0 |
| с.Дуэ | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 |
| с.Виахту | 3 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 |

Удельный вес (%) несоответствующих проб питьевой воды из распределительных сетей водопроводов по микробиологическим показателям в целом по району увеличился по сравнению с 2019 годом на 1,6%. Увеличение числа неудовлетворительных проб воды произошло по   с. Мгачи на 11,2%.

По санитарно-химическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительных сетей водопроводов в целом по району увеличился в 2,2 раза.  Ухудшение показателя в основном за счет увеличения количества неудовлетворительных проб  в г. Александровск - Сахалинский на 29,5% и с. Мгачи в 2,0 раза.  
         Из вышеизложенных данных следует, что вода централизованных систем питьевого водоснабжения населенных пунктов Александровск - Сахалинского района, классифицируется  как некачественная.

В населенных пунктах Александровск - Сахалинского района в 2020 году, как и на протяжении ряда лет, сохранялась неблагополучная обстановка по качеству питьевой воды как в источниках водоснабжения, так и на водопроводах и в распределительной сети – вода имела неблагоприятные органолептические свойства, не соответствовала требованиям по физико - химическим показателям, была небезопасна в эпидемическом отношении, т.е. питьевая вода оставалась фактором риска для здоровья населения.

В воде регистрировалось превышение допустимых нормативов по органолептическим (мутность, цветность), санитарно-химическим показателям (железо), обнаруживались общие колиформные, термотолерантные колиформные бактерии и коли-фаги.

При анализе качества воды централизованного водоснабжения в разрезе населенных пунктов района видно, что удельный вес нестандартных проб водопроводной воды достаточно высок как в городе, так и в сельских населенных пунктах

Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора

по Сахалинской области

в Александровск-Сахалинском,

Тымовском и Ногликском районах                                    Ю.В. Исаева

(42434)43149