| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ) 694420 г. Александровск-Сахалинский, ул.Ленина, д. 42 Тел/факс: (42434)4-21-74, 4-24-16 E-mail:a-sakh @sakhnadzor.ru |
| --- |
| 01.02.2022 г. | № | 05-1/22 |

Администрация

городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

_______________________

ООО «Водоканалремстрой»

__________________________

МУП «Транспорт»

Уведомление

о качестве питьевой воды

в Александровск-Сахалинском

районе в 2021 году

# Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999  № 52-ФЗ и  статьей 23 Федерального  закона  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ уведомляет Вас о качестве питьевой воды централизованных систем водоснабжения Александровск-Сахалинского района за 2021 год (в сравнении с 2020 г.).

Лабораторный контроль качества воды проводился на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Александровск - Сахалинском районе.

В  2021 году на микробиологические показатели исследовано  548 проб  воды централизованных систем питьевого водоснабжения  в Александровск – Сахалинском  районе,  из них не  соответствовало гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям 27 проб,  что составило 4,9% (2020 год. – 8,7%).

Удельный вес  несоответствующих проб воды по   санитарно-химическим показателям составил 50,9%.         Всего  исследовано 532 пробы,  не соответствовало санитарным нормам 271. В 2020 году  процент несоответствия по санитарно-химическим показателям  составлял 36,5%.

Таблица № 1

Удельный вес (%) несоответствующих проб воды централизованных систем

питьевого водоснабжения населенных пунктов Александровск- Сахалинского района                                                                                                                                                                                     за 2020-2021 г.г. (сеть + источники):

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2020г | 2021 | 2020г | 2021 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 415 | 36 | 8,7 | 548 | 27 | 4,9 | 386 | 141 | 36,5 | 532 | 271 | 50,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.- Сах. | 318 | 20 | 6,3 | 441 | 19 | 4,3 | 302 | 130 | 43,0 | 436 | 258 | 59,2 |
| с. Мгачи | 22 | 6 | 27,3 | 26 | 2 | 7,6 | 17 | 9 | 52,9 | 23 | 6 | 26,1 |
| с.Дуэ | 18 | 3 | 16,7 | 19 | 2 | 10,5 | 17 | 1 | 5,9 | 17 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 14 | 2 | 14,3 | 18 | 3 | 16,7 | 13 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 37 | 5 | 13,5 | 40 | 1 | 2,5 | 32 | 1 | 3,1 | 31 | 4 | 12,9 |
| с.Виахту | 6 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 66,7 |

За 2021 году в целом по району удельный вес (%) несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям   незначительно ниже процента несоответствия в 2020 году. 4,9% против 8,7% соответственно. Снижение  на 3,8%.

Снижение уровня несоответствующих по микробиологическим показателям проб воды отмечается в: г. Александровск-Сахалинский на 2,0%, с.Михайловка на 11%, с. Мгачи на 19,7 %, с. Дуэ на 6,2 %,

Вместе с тем, отмечается увеличение удельного веса несоответствующих проб воды по с. Арково на 2,4%.

По санитарно-химическим показателям в целом по району отмечается увеличение    удельного веса несоответствующих проб воды на 14,4%.

Это и физико-химические показатели, такие, как цветность, мутность, и органолептические – железо.

Основное количество несоответствующих проб воды отмечается в г. Александровск-Сахалинский – 59,2%, что выше уровня 2020 года на 16,2%.

В  с. Михайловка  удельный вес неудовлетворительных проб увеличился на 9,8%, в с. Виахту - 2 неудовлетворительные  пробы (в 2020 г. неудовлетворительные пробы отсутствовали).

В с. Дуэ и с. Арково неудовлетворительных проб воды не было.

На 26,8% снизился уровень неудовлетворительных проб воды в с.Мгачи.

Таблица № 2

Удельный вес  несоответствующих проб воды  источников централизованного  водоснабжения  по населенным пунктам Александровск - Сахалинского района

за 2020-2021 г.г.:

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 64 | 8 | 12,5 | 76 | 6 | 7,9 | 58 | 6 | 10,3 | 67 | 8 | 11,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.- Сах. | 21 | 1 | 4,7 | 26 | 1 | 3,8 | 18 | 1 | 5,5 | 22 | 3 | 13,6 |
| с. Мгачи | 8 | 1 | 12,5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42,8 | 10 | 3 | 30,0 |
| с.Дуэ | 16 | 3 | 18,7 | 19 | 2 | 10,5 | 15 | 1 | 6,6 | 17 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 8 | 0 | 0,0 | 12 | 2 | 16,7 | 8 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 11 | 3 | 27,2 | 7 | 1 | 14,3 | 10 | 1 | 10,0 | 7 | 1 | 14,3 |
| с.Виахту | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100 |

В 2021 году в целом по району удельный вес (%) неудовлетворительных проб воды из источников Централизованного водоснабжения  района по микробиологическим показателям составил 7,9 %, что на 4,6 % ниже, чем в 2020 году (12,5 %).

Снижение удельного веса зарегистрировано в г. Александровск-Сахалинский – на 0,9%, с. Дуэ  на 8,2%, с. Михайловка на 12,9% (подземный источник).

Наблюдается увеличение неудовлетворительных проб воды из источников водоснабжения  с. Арково (поверхностный источник), процент несоответствия проб составил 16,7, в 2020 году несоответствующих проб воды не было.

Не зарегистрировано неудовлетворительных проб из источников  с. Мгачи, с. Виахту.

По санитарно-химическим показателям удельный вес не соответствующих проб воды источников централизованного водоснабжения в целом по Александровск-Сахалинскому району увеличился на 1,6%.

Не регистрировались неудовлетворительные пробы воды из источников с. Дуэ, с. Арково.

В с. Мгачи процент несоответствующих проб воды в 2021 году  ниже уровня 2020 года на 12,8%.

В с. Михайловка показатель неудовлетворительных проб увеличился на 4,3%.

По г. Александровск-Сахалинский увеличение числа неудовлетворительных проб из источников водоснабжения увеличилось на 8,1%.

В с. Виахту исследована 1 проба воды из подземного источника (водозаборная скважина), результат несоответствующий.

Таблица № 3

Удельный вес (%) несоответствующих проб воды перед  поступлением

в распределительные сети централизованных систем питьевого водоснабжения

по населенным пунктам Александровск - Сахалинского района

за 2020-2021 г.г

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 138 | 8 | 5,8 | 240 | 13 | 5,4 | 524 | 131 | 25,0 | 234 | 118 | 50,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.- Сах. | 106 | 4 | 3,7 | 195 | 11 | 5,6 | 98 | 31 | 31,6 | 194 | 112 | 57,7 |
| с. Мгачи | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 1 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 50,0 |
| с.Дуэ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 6 | 2 | 33,3 | 6 | 1 | 16,7 | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 25 | 2 | 8,0 | 33 | 0 | 0,0 | 21 | 0 | 0,0 | 31 | 4 | 12,9 |
| с.Виахту | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |

По микробиологическим показателям удельный вес (%) несоответствующих проб питьевой воды  перед поступлением в распределительные сети в 2021 году в целом по району снизился на 0,4 %, и составил 5,4% против 5,8%  в 2020 г.

Отмечается снижение удельного веса неудовлетворительных проб воды перед поступлением в распределительные сети  с. Арково на 16,6 %.

В с. Михайловка, в  2021 г. не регистрировались неудовлетворительные пробы воды.

Увеличение удельного веса неудовлетворительных проб отмечается в г. Александровск-Сахалинский на 1,9 %  и с. Мгачи – 16,7% против 0 в 2020 году.

По санитарно-химическим показателям отмечается значительное увеличение удельного веса неудовлетворительных проб воды  перед подачей её в распределительные сети района на 25,4% в сравнении с 2020 годом.

По населенным пунктам увеличение удельного веса неудовлетворительных проб просматривается в городе Александровск-Сахалинском на 26,1% и с. Михайловка на 12,9%. В с. Мгачи в 2021 году 50% отобранных проб оказались несоответствующими (в 2020 г вода не исследовалась).

Таблица №4

Удельный вес (%)   несоответствующих проб воды  из   распределительных сетей

централизованных систем питьевого водоснабжения  по населенным пунктам

Александровск - Сахалинского района  за 2020-2021 г.г.:

| Населенный пункт | Микробиологические показатели | Санитарно-химические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
|  | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % | всего проб | несоотв | % |
| Всего по району: | 213 | 20 | 9,4 | 232 | 8 | 3,4 | 204 | 104 | 50,9 | 231 | 145 | 62,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Алекс.- Сах. | 191 | 15 | 7,8 | 220 | 7 | 3,2 | 186 | 98 | 52,7 | 220 | 143 | 65,0 |
| с. Мгачи | 13 | 5 | 38,5 | 9 | 1 | 11,1 | 10 | 6 | 60,0 | 9 | 1 | 11,1 |
| с.Дуэ | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Арково | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Михайловка | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| с.Виахту | 6 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 50,0 |

Из таблицы №4 видно, что процент несоответствующих проб воды в распределительных сетях района по микробиологическим показателям снизился в сравнении с 2020 годом на 6 %.

В том числе снижение в 2021 году  просматривается по городу Александровск-Сахалинскому - на 4,6% и с.Мгачи на 27,4%.

В пробах из сетей с. Виахту вода была надлежащего качества по микробиологии.

В селах Дуэ, Арково и Михайловка вода не исследовалась.

По санитарно-химическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из распределительных сетей в целом по Александровск-Сахалинскому району увеличился  на 11, 8 % в 2021 году в сравнении с 2020 годом.

Увеличение показателя идет за счет неудовлетворительных проб воды в г. Александровск-Сахалинский (увеличение на 12,3%), и с. Виахту с 50% несоответствующих проб, против 0% в 2020 году.

Снижения просматривается в с. Мгачи, где на 48,9% снизилось количество неудовлетворительных проб из распределительных сетей в 2021 году в сравнении с 2020 годом.

В селах Дуэ, Арково и Михайловка вода, так же как и микробиологическим показателям, не исследовалась.

Из вышеизложенных данных следует, что вода централизованных систем питьевого водоснабжения населенных пунктов Александровск - Сахалинского района в определённых точках отбора и на определенные показатели, классифицируется  как некачественная.

В населенных пунктах Александровск - Сахалинского района в 2021 году, как и на протяжении ряда лет, сохранялась неблагополучная обстановка по качеству питьевой воды как в источниках водоснабжения, так и на водопроводах и в распределительной сети – вода имела неблагоприятные органолептические свойства, не соответствовала требованиям по физико - химическим показателям, была небезопасна в эпидемическом отношении, т.е. питьевая вода оставалась фактором риска для здоровья населения.

В воде регистрировалось превышение допустимых нормативов по органолептическим (мутность, цветность), санитарно-химическим показателям (железо), обнаруживались общие колиформные, термотолерантные колиформные бактерии и коли-фаги, что не допускается.

При анализе качества воды централизованного водоснабжения в разрезе населенных пунктов района видно, что удельный вес нестандартных проб водопроводной воды достаточно высок как в городе, так и в сельских населенных пунктах.

В 2021 году групповой и  вспышечной инфекционной заболеваемости водного характера в районе не зарегистрировано.

Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора

по Сахалинской области

в Александровск-Сахалинском,

Тымовском и Ногликском районах                                    Ю.В. Исаева

(42434)43149