ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту

«О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах»

| 19 сентябрь 2019г. |  | г. Александровск-Сахалинский |
| --- | --- | --- |

Присутствовали:

| Заместитель председателя оргкомитета: |
| --- |
| В.Ю. Романчеева | - и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» - главного архитектора |
| Н.А. Бондаренко | - председатель комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Члены оргкомитета: |
| К.В. Скальчинский | - начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| О.Н. Салангин | - председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| В.Н. Трибенко | - депутат Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Э.В. Кольцова | - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах; |
| П.Б. Чекмарев | - ведущий консультант по ГО и ЧС администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Секретарь оргкомитета: |
| Т.П. Луценко | - специалист - эксперт отдела архитектуры и градостроительства городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Приглашенные |
| А.Д. Кошенцев | - инженер-разработчик от ООО «РОТАРИ-2000» |

На публичных слушаниях присутствует 8 членов оргкомитета.

Приглашенные: присутствует 8 человек (список прилагается).

Повестка дня:

Принятие материалов публичных слушаний: «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах».

Докладчик: Романчеева Виктория Юрьевна, ООО "РОТАРИ-2000" А.Д. Кошенцев.

По вопросу принятия проекта «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» был создан оргкомитет, избраны председатель и секретарь оргкомитета (протокол заседания организационного комитета от 31.07.2019).

Постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.07.2019 № 440 «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах», назначено проведение публичных слушаний 19.09.2019 в 11-30, в здании дома культуры села Хоэ городского округа «Александровск-Сахалинский район», по адресу: с.Хоэ, ул. Дорожная, 18 (копия прилагается).

В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах», местом сбора предложений и рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район»). Прием заявлений по проведению публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» производился до 30.08.2019. В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний предложений, замечаний и рекомендаций не поступало. На заседании оргкомитета от 31.07.2019 было решено проект «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» вынести на публичные слушания 19.09.2019 в 11-30, в здании дома культуры села Хоэ городского округа «Александровск-Сахалинский район», по адресу: с.Хоэ, ул. Дорожная, 18.

Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.07.2019 № 440 «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» и информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы в газете «Красное Знамя» от 26.07.2019 № 28, на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru от 17.07.2019.

На публичных слушаниях присутствуют 8 из 12 членов комиссии.

Комиссия правомочна проводить публичные слушания по проекту «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» при данном составе.

С докладом выступил представитель ООО "РОТАРИ-2000" Алексей Дмитриевич Кошенцев, разработка проекта планировки с проектом межевания территории выполнена по заказу МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с МК № 41 от 17.06.2019г.

Проектом предусмотрено строительство в селе Хоэ сети наружного кольцевого водопровода с устройством уличных водоразборных колонок ВК-4, предназначенных для ручного водоразбора непосредственно из наружной сети.

Водоразборные колонки устанавливаются в колодцах Вк. Радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м. Вокруг водозаборной колонки следует предусматривать отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки.

Монтаж систем водопровода предусматривается из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ100 SDR11 Ø50-110 по ГОСТ 18599-2001. На участке пересечения реки Гроссовая предусмотрено устройство дюкера из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диам. 57х3-108х4мм, с изоляцией весьма усиленного типа. Дюкер прокладывается в две нитки с устройством на обоих концах трубопроводов камер переключения с запорной арматурой. В камерах и колодцах запроектирована отключающая арматура фирмы АДЛ.

Сведения о составе грунтов и грунтовых условиях приводятся в Техническом отчёте по инженерным изысканиям 01-19-278-ИГЛ-ПЗ.

Глубина промерзания– 220 см.

Общая протяженность проектируемого водопровода составляет:

  - Ø110 – 4050 м

  - Ø50 – 1400 м.

При необходимости, с собственниками земельных участков пересекающимися с проектируемым водопроводом будут заключены сервитуты.

Вынесено предложение направить проект «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах», протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний мэру городского округа «Александровск – Сахалинский район» на рассмотрение и принятие решения об утверждении документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах».

Решили:

1. Принять проект «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах».

2. Направить мэру городского округа «Александровск – Сахалинский район» протокол заседания организационного комитета, протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний по утверждению проекта «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» для принятия решения об утверждении документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах».

3. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу: «О проведении публичных слушаний документации по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» и утвержденную документацию по планировке территории и межеванию территории объекта «Строительство в с.Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах» опубликовать в газете «Красное Знамя», протокол и заключение о результатах публичных слушаний опубликовать на официальном сайте администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

Зам. председателя оргкомитета						В.Ю. Романчеева

Секретарь оргкомитета							Т.П. Луценко