Приложение № 1

к постановлению от 01.03.2018г. № 104

**Перечень мероприятий   
по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства   
ГО «Александровск-Сахалинский район» в ОЗП 2018/19 гг. в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»,  
 утвержденной постановлением администрации городского округа от 17.02.2017 № 131**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление расходов,  наименование мероприятий | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  тыс. рублей | Источники финансирования,  в том числе: | |
| Субсидия из ОБ на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,  тыс. рублей | Доля софинансирования из местного бюджета,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.** | **Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов, в том числе:** | **18 682,424** | **18 495,600** | **186,824** |
| 1.1 | Капитальный ремонт  с.Мгачи ул.Первомайская, 54 (кровля, фасад) | 18 682,424 | 18 495,600 | 186,824 |
| **II.** | **Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, в том числе:** | **21 387,677** | **21 173,800** | **213,877** |
| **2.1**. | **Замена аварийных участков тепловых сетей в  ГО "Александровск-Сахалинский район", всего,  в том числе:** | **8 785,374** | **8 697,520** | **87,854** |
| 2.1.1 | Замена аварийного подземного участка внутриквартальных тепловых сетей от котельной "Совхоз" до МКД ул.Тимирязева 1,2,2а,3,4а | 2 289,972 | 2 267,072 | 22,900 |
| 2.1.2 | Замена аварийных участков тепловых сетей в дворовых территориях в с.Михайловка: МКД ул.Первомайская4,6 пер.Клубный, 6А,7,7А,9 | 4 568,995 | 4 523,305 | 45,690 |
| 2.1.3 | Замена аварийных участков тепловых сетей в с.Мгачи: МКД ул.Первомайская 30,32, ул.Советская,1 | 1 590,940 | 1 575,031 | 15,909 |
| 2.1.4 | Замена аварийного участка тепловых сетей в с.Мгачи: МКД ул.Первомайская 40,52А | 335,467 | 332,112 | 3,355 |
| **2.2** | **Замена аварийных участков водопроводных сетей в ГО "Александровск-Сахалинский район", всего, в том числе:** | **3 196,035** | **3 164,075** | **31,960** |
| 2.2.1 | Замена аварийных участков сети в с.Михайловка Замена аварийного участка водопроводной с подключением всех потребителей | 1 440,184 | 1 425,782 | 14,402 |
| 2.2.2 | Замена аварийного участка водопроводной сети в с.Корсаковка с подключением всех абонентов | 1 022,979 | 1 012,750 | 10,229 |
| 2.2.3 | Замена аварийных участков водопроводной сети в с.Мгачи: МКД ул.Первомайская 30,32,42А, ул.Советская,1 | 732,872 | 725,543 | 7,329 |
| **2.3** | **Капитальный ремонт системы водоснабжения ГО "Александровск-Сахалинский район", всего, в том числе:** | **3 475,060** | **3 440,309** | **34,751** |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Арково | 3 475,060 | 3 440,309 | 34,751 |
| **2.4** | **Капитальный ремонт сетей водоотведения, всего, в том числе:** | **4 283,007** | **4 240,177** | **42,830** |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт участка канализационной сети в с.Михайловка | 1 066,430 | 1 055,766 | 10,664 |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт участков канализационной сети в с.Мгачи: МКД ул.Первомайская 30,32,42А, ул.Советская,1 | 3 216,577 | 3 184,411 | 32,166 |
| **2.5** | **Ремонт котельного оборудования с.Мгачи, всего, в том числе:** | **1 648,201** | **1 631,719** | **16,482** |
| 2.5.1 | Ремонт котельного оборудования с.Мгачи, замена котла КВм-1,25 МВт | 1 648,201 | 1 631,719 | 16,482 |
|  | **Итого:** | **40 070,101** | **39 669,400** | **400,701** |