### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 17 мая 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Жаров В.Н. | И.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин С.В. | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов А.Ю. | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  |  | ООО «Тэнза» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Тенза»:

- продолжить работы по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №1;

- закончить работы по муниципальному контракту от 26.11.2015 года № 132;

- Управляющим компаниям (ООО «АСК», ООО «Ресурс Плюс») – проинформировать потребителей многоквартирных домов о сеансовой подаче воды.

- МКУ «Служба «Заказчик»» - в срок до 23.05.2016 года разработать документацию на размещение закупки по очистке городского водохранилища на р.Козулинка и внести изменения в план-график в ЕИС (единой информационной системе);

- Отделу ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», МКУ «Служба «Заказчик»», ООО «Водоканалремстрой» - в срок до 27.05.2016 года разработать мероприятия по устранению утечек на магистральном водоводе на участке между плотиной и входом водовода в технологический тоннель.

- ООО «Водоканалремстрой» - продолжить гиперхлорирование системы централизованного водоснабжения до окончания работ по удалению иловых отложений на объекте ВОС№2 секция №1 и №2;

- Главному специалисту администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (П.Б. Чекмарев) - разместить принятое решение на официальном сайте городского округа  «Александровск-Сахалинский район».

Председатель штаба __________________________ Жаров Виктор Николаевич