### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой,

| от 05 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко Сергей Владимирович | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев Павел Борисович | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Равдугин Владимир Александрович | заместитель мэра - начальник управления социальной политики |
|  | Логинов Александр Викторович | Председатель КУМС городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин Степан Владленович | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов Алексей Юрьевич | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Холодилова Ольга Константиновна | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | дежурный диспетчер ЕДДС городского округа |

Повестка заседания:

- Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям от водопроводных очистных сооружений (ВОС №1) (потребители – ул.Герцена, ул. 2-я М.Александровка, ул.Кирова, ул.Тимирязева)

Отсутствие водоснабжения 04.03.2016 года (вечерний сеанс) и 05.03.2016 года (утренний сеанс) в городские сети водоснабжения от ВОС №1 (указанным потребителям).

По причине низких температур наружного воздуха произошло промерзание водопроводных труб в технологическом тоннеле.

Для ликвидации аварийной ситуации организована аварийная бригада в количестве  7 человек, задействована 1 ед. техники.

Принято решение:

ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) устранить аварийную ситуацию до 12-00 часов 05.03.2016г.

Провести перераспределение автоцистерн, осуществляющих подвоз питьевой воды населению города, скорректировать график подвоза воды указанным потребителям. Подвоз воды осуществлять ежедневно.

- Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям от ВОС №2 пункт «Водораздатка» (потребители – ул.Советская, ул.Кондрашкина, ул.Цапко, район Порта и т.д.)

С 04.03.2016 года нарушается утвержденный график сеансовой подачи централизованного водоснабжения указанным потребителям от ВОС №2 пункт «Водораздатка».

По причине выхода из строя запорной арматуры на технологических линиях ВОС №2.

Для ликвидации аварийной ситуации организована аварийная бригада в количестве  5 человек, задействована 1 ед. техники.

Принято решение:

ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) устранить аварийную ситуацию до 13-00 часов 05.03.2016г.

Провести перераспределение автоцистерн, осуществляющих подвоз питьевой воды населению города, скорректировать график подвоза воды указанным потребителям. Подвоз воды осуществлять ежедневно.

Обеспечить сеансовую подачу централизованного водоснабжения потребителей г. Александровск-Сахалинского согласно утвержденных ранее графиков.

- Управляющим компаниям ООО «АСК» (Г.А. Боброва) и ООО «Ресурс Плюс» (Т.В. Чернова) до 14-00 час. обеспечить размещение скорректированных графиков подвоза питьевой воды указанным потребителям г.Александровск-Сахалинского на информационных стендах в многоквартирных домах.

- Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» до 11-00 час. разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Председатель штаба: |  | Гейченко Сергей Владимирович |
| --- | --- | --- |