### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой,

| от 06 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко Сергей Владимирович | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев Павел Борисович | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Логинов Александр Викторович | Председатель КУМС городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Пантюхин Степан Владленович | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Сухов Алексей Юрьевич | Директор ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Холодилова Ольга Константиновна | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | дежурный диспетчер ЕДДС городского округа |  |

Повестка заседания:

- Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям от водопроводных очистных сооружений (ВОС №1) (потребители – ул.Герцена, ул. 2-я М.Александровка, ул.Кирова, ул.Тимирязева)

Отсутствие водоснабжения 05.03.2016 года (вечерний сеанс) и 06.03.2016 года (утренний сеанс) от ВОС №1 (указанным потребителям).

Проведенные 05.03.2016 года мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (отогрев водопроводных труб в технологическом тоннеле) не дали результатов по нормализации водоснабжения.

Ежедневный подвоз воды потребителям обеспечен с 05.03.2016 года.

Решено выполнить работы по отогреву водопроводных колодцев и дюкера через р.М.Александровка (район бывшей оптово-торговой базы).

Для ликвидации аварийной ситуации организована аварийная бригада в количестве  7 человек, задействована 1 ед. техники.

Принято решение:

ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) – провести ревизию водопроводных колодцев и работы по отогреву водопроводной сети через водопроводные колодцы для устранения аварийной ситуации. Оперативную информацию предоставить в срок до 15-00 часов 06.03.2016г (в дальнейшем каждый час).

- Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям от ВОС №2 пункт «Водораздатка» (потребители – ул.Советская, ул.Кондрашкина, ул.Цапко, район Порта и т.д.)

Аварийно-восстановительные работы запланированные на 05.03.2016 года выполнены. С 04.03.2016 года нарушается утвержденный график сеансовой подачи централизованного водоснабжения указанным потребителям от ВОС №2 пункт «Водораздатка».

По причине нехватки воды в городском водохранилище всем потребителям г.Александровск-Сахалинского от ВОС №2.

Ежедневный подвоз воды потребителям обеспечен с 05.03.2016 года.

Принято решение:

ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) рассмотреть вопрос о замене запорной арматуры на технологических водоводах в ВОС №2 до 16.03.2016 года.

Подготовить документы для внесения изменения сеансовой подачи питьевой воды потребителям от ВОС №2 пункт «Водораздатка».

- ООО «Теплосеть» (М.П. Моськина) в связи с отсутствием сеансовой централизованного водоснабжения потребителей ул. ул.Герцена, ул. 2-я М.Александровка, ул.Кирова, ул.Тимирязева, при увеличении несанкционированного водоразбора теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд, обеспечить подпитку теплоносителя котельных «Совхоз» и «Герцена» имеющимся автотранспортом.

- Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Председатель штаба: |  | Гейченко Сергей Владимирович |
| --- | --- | --- |