Приложение № 5

к распоряжению администрации

Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области

«О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025/2026»

от 15.05.2025 № 110-р

Норматив запаса топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики

Александровск-Сахалинского муниципального округа по состоянию на 01 октября 2025 года

| №пп. | Наименование муниципального образования, предприятия | Объекты жилищно-коммунального хозяйства (приказ министерства ЖКХ Сахалинской области № 1-3.10-791/24 от 17.09.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объекты электроэнергетики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уголь, тонн |  |  | Дрова, тонн |  |  | Жидкое топливо, тонн (резервное) |  |  | Жидкое топливо, тонн |  |  |
|  |  | Всего | Эксплуатационный запас | Неснижаемый запас | Всего | Эксплуатационный запас | Неснижаемый запас | Всего | Эксплуатационный запас | Неснижаемый запас | Всего | Эксплуатационный запас | Неснижаемый запас |
|  | Александровск-Сахалинский муниципальный округ | 1199,0 | 1164,0 | 35,0 | 198,0 | 162,0 | 36,0 | 52,0 | - | 52,0 | 20,3 | - | - |
| 1 | МУП «Тепло» | 442,0 | 430,0 | 12,0 | - | - | - | 52,0 | - | 52,0 | - | - | - |
| 2 | МУП «Транспорт» | 757,0 | 734,0 | 23,0 | 198,0 | 162,0 | 36,0 | - | - | - | 20,3 | - | - |

__________________________