Приложение № 6

к распоряжению администрации

Александровск-Сахалинского муниципального округа Сахалинской области

«О подготовке основных систем жизнеобеспечения Александровск-Сахалинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025/2026»

от 15.05.2025 № 110-р

Рекомендуемый запас топлива

для объектов жилищно-коммунального хозяйства

Александровск-Сахалинского муниципального округа по состоянию

| Наименование муниципального образования, предприятия | на 01.10.2025 | на 01.11.2025 | на 01.12.2025 | на 01.01.2026 | на 01.02.2026 | на 01.03.2026 | на 01.04.2026 | на 01.05.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 суток | 20 суток | 20 суток | 30 суток | 20 суток | 15 суток | 10 суток | 10 суток |
| Александровск-Сахалинский муниципальный округ | 1164,0 | 517,3 | 517,3 | 776,0 | 517,3 | 388,0 | 258,7 | 258,7 |
| МУП «Тепло» | 430,0 | 191,1 | 191,1 | 286,7 | 191,1 | 143,3 | 95,6 | 95,6 |
| МУП «Транспорт» | 734,0 | 326,2 | 326,2 | 489,3 | 326,2 | 244,7 | 163,1 | 163,1 |

___________________________